## Sheet1
Fecha | Aeropuerto | Punto de Muestreo | Parámetro | Resultado | Unidad | Método | Técnica | Límite | IRCA (%) | Cumple Norma | resultado_crudo | codigo | Asignacion IRCA | 2115 de 2007 | Ciudad | mes
2025-09-01 | Aeropuerto El Edén | P1. ENTRADA EPA | Determinación de carbono orgánico total* | 3,59 | mg /L | UNE EN ISO 20236:2018 | Combustión oxidativa catalítica a alta temperatura | 0,900 | 0 |  | 3,59 +/- 0,109 | MP543448 | 3 | 5 | Armenia | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto El Edén | P1. ENTRADA EPA | Determinación de alcalinidad total* | 41,8 | mg CaCO3/L | SM 2320 B Ed.24 2023 | Volumetría | 6,04 | 0 |  | 41,8 +/- 0,302 | MP543448 | 1 | 200 | Armenia | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto El Edén | P1. ENTRADA EPA | Determinación de aluminio* | 0,138 | mg Al/L | SM 3030B, SM 3113BEd.24 2023 | Absorción Atómica - Horno de Grafito (Electrotérmico) | 0,0100 | 0 |  | 0,138 +/- 0,00824 | MP543448 | 3 | 0.2 | Armenia | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto El Edén | P1. ENTRADA EPA | Determinación de calcio* | 9,95 | mg Ca/L | SM 3030B, SM 3111B Ed.24 2023 | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | 0,100 | 0 |  | 9,95 +/- 0,563 | MP543448 | 1 | 60 | Armenia | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto El Edén | P1. ENTRADA EPA | Determinación de cloruros* | 9,90 | mg Cl -/L | SM 4500 Cl-B Ed.24 2023 | Volumetría | 9,90 | 0 |  | <9,90 | MP543448 | 1 | 250 | Armenia | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto El Edén | P1. ENTRADA EPA | Recuento de coliformes totales* | 8,00 | UFC/100 mL | SM 9222 J Ed.24 2023 | Filtración por membrana | 1,00 | 15 |  | 8,00 +/- (7 - 9 ) | MP543448 | 15 | 0.001 | Armenia | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto El Edén | P1. ENTRADA EPA | Determinación de color aparente* | 5,00 | UPC | SM 2120 B: Ed. 24 2023 | Comparación visual | 5,00 | 0 |  | 5,00 +/- 0,144 | MP543448 | 6 | 15 | Armenia | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto El Edén | P1. ENTRADA EPA | Determinación de conductividad* | 109 | µS/cm | SM 2510 B,, Ed. 24 2023 | Electrometría | 10,0 | 0 |  | 109 +/- 0,639 | MP543448 | 0 | 1000 | Armenia | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto El Edén | P1. ENTRADA EPA | Determinación de dureza total* | 43,1 | mg CaCO3 /L | SM 2340 C Ed.24 2023 | Volumetría | 5,00 | 0 |  | 43,1 +/- 0,293 | MP543448 | 1 | 300 | Armenia | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto El Edén | P1. ENTRADA EPA | Recuento de Escherichia coli* | 0 | UFC/100 mL | SM 9222 J Ed.24 2023 | Filtración por membrana | 1,00 | 0 |  | <1,00 | MP543448 | 25 | 0.001 | Armenia | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto El Edén | P1. ENTRADA EPA | Determinación de fluoruros* | 0,100 | mg F-/L | SM 4500 F-C Ed.24 2023 | Electrometría | 0,100 | 0 |  | <0,100 | MP543448 | 1 | 1 | Armenia | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto El Edén | P1. ENTRADA EPA | Determinación de fosfatos* | 0,210 | mg PO4/L | SM 4500 P-E Ed.24 2023 | Colorimetría | 0,210 | 0 |  | <0,210 | MP543448 | 1 | 0.5 | Armenia | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto El Edén | P1. ENTRADA EPA | Determinación de hierro total* | 0,200 | mg Fe/L | SM 3030 E, SM 3111 B Ed.24 2023 | Absorción Atómica-Llama Aire Acetileno | 0,200 | 0 |  | <0,200 | MP543448 | 1.5 | 0.3 | Armenia | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto El Edén | P1. ENTRADA EPA | Determinación de magnesio* | 3,87 | mg Mg/L | SM 3030B, SM 3111B Ed.24 2023 | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | 0,0200 | 0 |  | 3,87 +/- 0,377 | MP543448 | 1 | 36 | Armenia | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto El Edén | P1. ENTRADA EPA | Determinación de manganeso* | 0 | mg Mn/L | SM 3030B, SM 3111B Ed.24 2023 | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | 0,100 | 0 |  | <0,100 | MP543448 | 1 | 0.1 | Armenia | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto El Edén | P1. ENTRADA EPA | Determinación de molibdeno* | 0,00500 | mg Mo/L | SM 3030B, SM 3113BEd.24 2023 | Absorción Atómica - Horno de Grafito (Electrotérmico) | 0,00500 | 0 |  | <0,00500 | MP543448 | 1 | 0.07 | Armenia | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto El Edén | P1. ENTRADA EPA | Determinación de nitratos* | 4,43 | mg NO3/L | SM 4500 NO3 D Ed.24 2023 | Electrometría | 4,43 | 0 |  | <4,43 | MP543448 | 1 | 10 | Armenia | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto El Edén | P1. ENTRADA EPA | Determinación de nitritos* | 0,0200 | mg NO2/L | SM 4500 NO2 B Ed.24 2023 | Colorimetría | 0,0200 | 0 |  | <0,0200 | MP543448 | 3 | 0.1 | Armenia | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto El Edén | P1. ENTRADA EPA | Determinación de sulfatos* | 13,2 | mg SO4/L | SM 4500 SO42- E Ed.24 2023 | Espectrofotometria | 5,00 | 0 |  | 13,2 +/- 0,485 | MP543448 | 1 | 250 | Armenia | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto El Edén | P1. ENTRADA EPA | Determinación de turbiedad* | 1,00 | NTU | SM 2130B Ed. 24 2023 | Nefelometría | 1,00 | 0 |  | <1,00 | MP543448 | 15 | 2 | Armenia | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto El Edén | P1. ENTRADA EPA | Determinación de Zinc* | 0,0500 | mg Zn/L | SM 3030B, SM 3111B Ed.24 2023 | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | 0,0500 | 0 |  | <0,0500 | MP543448 | 1 | 3 | Armenia | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto El Edén | P1. ENTRADA EPA | Coliformes Termotolerantes | 0 | UFC/100 mL | SM 9222 J Ed.23 2017 | Filtración por membrana | 1,00 | 0 |  | <1,00 | MP543448 | 0 | 0 | Armenia | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto El Edén | P2. PUNTO DE RED | Determinación de carbono orgánico total* | 3,26 | mg /L | UNE EN ISO 20236:2018 | Combustión oxidativa catalítica a alta temperatura | 0,900 | 0 |  | 3,26 +/- 0,0991 | MP543449 | 3 | 5 | Armenia | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto El Edén | P2. PUNTO DE RED | Determinación de alcalinidad total* | 39,2 | mg CaCO3/L | SM 2320 B Ed.24 2023 | Volumetría | 6,04 | 0 |  | 39,2 +/- 0,283 | MP543449 | 1 | 200 | Armenia | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto El Edén | P2. PUNTO DE RED | Determinación de aluminio* | 0,138 | mg Al/L | SM 3030B, SM 3113BEd.24 2023 | Absorción Atómica - Horno de Grafito (Electrotérmico) | 0,0100 | 0 |  | 0,138 +/- 0,00825 | MP543449 | 3 | 0.2 | Armenia | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto El Edén | P2. PUNTO DE RED | Determinación de calcio* | 10,6 | mg Ca/L | SM 3030B, SM 3111B Ed.24 2023 | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | 0,100 | 0 |  | 10,6 +/- 0,600 | MP543449 | 1 | 60 | Armenia | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto El Edén | P2. PUNTO DE RED | Determinación de cloruros* | 9,90 | mg Cl -/L | SM 4500 Cl-B Ed.24 2023 | Volumetría | 9,90 | 0 |  | <9,90 | MP543449 | 1 | 250 | Armenia | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto El Edén | P2. PUNTO DE RED | Recuento de coliformes totales* | 0 | UFC/100 mL | SM 9222 J Ed.24 2023 | Filtración por membrana | 1,00 | 0 |  | <1,00 | MP543449 | 15 | 0.001 | Armenia | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto El Edén | P2. PUNTO DE RED | Determinación de color aparente* | 5,00 | UPC | SM 2120 B: Ed. 24 2023 | Comparación visual | 5,00 | 0 |  | 5,00 +/- 0,144 | MP543449 | 6 | 15 | Armenia | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto El Edén | P2. PUNTO DE RED | Determinación de conductividad* | 108 | µS/cm | SM 2510 B,, Ed. 24 2023 | Electrometría | 10,0 | 0 |  | 108 +/- 0,628 | MP543449 | 0 | 1000 | Armenia | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto El Edén | P2. PUNTO DE RED | Determinación de dureza total* | 41,1 | mg CaCO3 /L | SM 2340 C Ed.24 2023 | Volumetría | 5,00 | 0 |  | 41,1 +/- 0,279 | MP543449 | 1 | 300 | Armenia | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto El Edén | P2. PUNTO DE RED | Recuento de Escherichia coli* | 0 | UFC/100 mL | SM 9222 J Ed.24 2023 | Filtración por membrana | 1,00 | 0 |  | <1,00 | MP543449 | 25 | 0.001 | Armenia | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto El Edén | P2. PUNTO DE RED | Determinación de fluoruros* | 0,100 | mg F-/L | SM 4500 F-C Ed.24 2023 | Electrometría | 0,100 | 0 |  | <0,100 | MP543449 | 1 | 1 | Armenia | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto El Edén | P2. PUNTO DE RED | Determinación de fosfatos* | 0,210 | mg PO4/L | SM 4500 P-E Ed.24 2023 | Colorimetría | 0,210 | 0 |  | <0,210 | MP543449 | 1 | 0.5 | Armenia | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto El Edén | P2. PUNTO DE RED | Determinación de hierro total* | 0,200 | mg Fe/L | SM 3030 E, SM 3111 B Ed.24 2023 | Absorción Atómica-Llama Aire Acetileno | 0,200 | 0 |  | <0,200 | MP543449 | 1.5 | 0.3 | Armenia | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto El Edén | P2. PUNTO DE RED | Determinación de magnesio* | 3,61 | mg Mg/L | SM 3030B, SM 3111B Ed.24 2023 | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | 0,0200 | 0 |  | 3,61 +/- 0,352 | MP543449 | 1 | 36 | Armenia | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto El Edén | P2. PUNTO DE RED | Determinación de manganeso* | 0 | mg Mn/L | SM 3030B, SM 3111B Ed.24 2023 | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | 0,100 | 0 |  | <0,100 | MP543449 | 1 | 0.1 | Armenia | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto El Edén | P2. PUNTO DE RED | Determinación de molibdeno* | 0,00500 | mg Mo/L | SM 3030B, SM 3113BEd.24 2023 | Absorción Atómica - Horno de Grafito (Electrotérmico) | 0,00500 | 0 |  | <0,00500 | MP543449 | 1 | 0.07 | Armenia | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto El Edén | P2. PUNTO DE RED | Determinación de nitratos* | 4,43 | mg NO3/L | SM 4500 NO3 D Ed.24 2023 | Electrometría | 4,43 | 0 |  | <4,43 | MP543449 | 1 | 10 | Armenia | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto El Edén | P2. PUNTO DE RED | Determinación de nitritos* | 0,0200 | mg NO2/L | SM 4500 NO2 B Ed.24 2023 | Colorimetría | 0,0200 | 0 |  | <0,0200 | MP543449 | 3 | 0.1 | Armenia | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto El Edén | P2. PUNTO DE RED | Determinación de sulfatos* | 15,7 | mg SO4/L | SM 4500 SO42- E Ed.24 2023 | Espectrofotometria | 5,00 | 0 |  | 15,7 +/- 0,580 | MP543449 | 1 | 250 | Armenia | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto El Edén | P2. PUNTO DE RED | Determinación de turbiedad* | 1,40 | NTU | SM 2130B Ed. 24 2023 | Nefelometría | 1,00 | 0 |  | 1,40 +/- 0,0263 | MP543449 | 15 | 2 | Armenia | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto El Edén | P2. PUNTO DE RED | Determinación de Zinc* | 0,0500 | mg Zn/L | SM 3030B, SM 3111B Ed.24 2023 | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | 0,0500 | 0 |  | <0,0500 | MP543449 | 1 | 3 | Armenia | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto El Edén | P2. PUNTO DE RED | Coliformes Termotolerantes | 0 | UFC/100 mL | SM 9222 J Ed.23 2017 | Filtración por membrana | 1,00 | 0 |  | <1,00 | MP543449 | 0 | 0 | Armenia | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto El Edén | P3. ENTRADA AGUA LLUVIA | Determinación de carbono orgánico total* | 2,76 | mg /L | UNE EN ISO 20236:2018 | Combustión oxidativa catalítica a alta temperatura | 0,900 | 0 |  | 2,76 +/- 0,0839 | MP543450 | 3 | 5 | Armenia | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto El Edén | P3. ENTRADA AGUA LLUVIA | Determinación de alcalinidad total* | 6,26 | mg CaCO3/L | SM 2320 B Ed.24 2023 | Volumetría | 6,04 | 0 |  | 6,26 +/- 0,0452 | MP543450 | 1 | 200 | Armenia | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto El Edén | P3. ENTRADA AGUA LLUVIA | Determinación de aluminio* | 0,0247 | mg Al/L | SM 3030B, SM 3113BEd.24 2023 | Absorción Atómica - Horno de Grafito (Electrotérmico) | 0,0100 | 0 |  | 0,0247 +/- 0,00148 | MP543450 | 3 | 0.2 | Armenia | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto El Edén | P3. ENTRADA AGUA LLUVIA | Determinación de calcio* | 2,49 | mg Ca/L | SM 3030B, SM 3111B Ed.24 2023 | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | 0,100 | 0 |  | 2,49 +/- 0,141 | MP543450 | 1 | 60 | Armenia | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto El Edén | P3. ENTRADA AGUA LLUVIA | Determinación de cloruros* | 9,90 | mg Cl -/L | SM 4500 Cl-B Ed.24 2023 | Volumetría | 9,90 | 0 |  | <9,90 | MP543450 | 1 | 250 | Armenia | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto El Edén | P3. ENTRADA AGUA LLUVIA | Recuento de coliformes totales* | 20,0 | UFC/100 mL | SM 9222 J Ed.24 2023 | Filtración por membrana | 1,00 | 15 |  | 20,0 +/- (17 - 23 ) | MP543450 | 15 | 0.001 | Armenia | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto El Edén | P3. ENTRADA AGUA LLUVIA | Determinación de color aparente* | 5,00 | UPC | SM 2120 B: Ed. 24 2023 | Comparación visual | 5,00 | 0 |  | 5,00 +/- 0,144 | MP543450 | 6 | 15 | Armenia | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto El Edén | P3. ENTRADA AGUA LLUVIA | Determinación de conductividad* | 21,5 | µS/cm | SM 2510 B,, Ed. 24 2023 | Electrometría | 10,0 | 0 |  | 21,5 +/- 0,125 | MP543450 | 0 | 1000 | Armenia | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto El Edén | P3. ENTRADA AGUA LLUVIA | Determinación de dureza total* | 7,61 | mg CaCO3 /L | SM 2340 C Ed.24 2023 | Volumetría | 5,00 | 0 |  | 7,61 +/- 0,0517 | MP543450 | 1 | 300 | Armenia | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto El Edén | P3. ENTRADA AGUA LLUVIA | Recuento de Escherichia coli* | 0 | UFC/100 mL | SM 9222 J Ed.24 2023 | Filtración por membrana | 1,00 | 0 |  | <1,00 | MP543450 | 25 | 0.001 | Armenia | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto El Edén | P3. ENTRADA AGUA LLUVIA | Determinación de fluoruros* | 0,100 | mg F-/L | SM 4500 F-C Ed.24 2023 | Electrometría | 0,100 | 0 |  | <0,100 | MP543450 | 1 | 1 | Armenia | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto El Edén | P3. ENTRADA AGUA LLUVIA | Determinación de fosfatos* | 0,210 | mg PO4/L | SM 4500 P-E Ed.24 2023 | Colorimetría | 0,210 | 0 |  | <0,210 | MP543450 | 1 | 0.5 | Armenia | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto El Edén | P3. ENTRADA AGUA LLUVIA | Determinación de hierro total* | 0,200 | mg Fe/L | SM 3030 E, SM 3111 B Ed.24 2023 | Absorción Atómica-Llama Aire Acetileno | 0,200 | 0 |  | <0,200 | MP543450 | 1.5 | 0.3 | Armenia | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto El Edén | P3. ENTRADA AGUA LLUVIA | Determinación de magnesio* | 0,142 | mg Mg/L | SM 3030B, SM 3111B Ed.24 2023 | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | 0,0200 | 0 |  | 0,142 +/- 0,0138 | MP543450 | 1 | 36 | Armenia | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto El Edén | P3. ENTRADA AGUA LLUVIA | Determinación de manganeso* | 0 | mg Mn/L | SM 3030B, SM 3111B Ed.24 2023 | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | 0,100 | 0 |  | <0,100 | MP543450 | 1 | 0.1 | Armenia | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto El Edén | P3. ENTRADA AGUA LLUVIA | Determinación de molibdeno* | 0,00500 | mg Mo/L | SM 3030B, SM 3113BEd.24 2023 | Absorción Atómica - Horno de Grafito (Electrotérmico) | 0,00500 | 0 |  | <0,00500 | MP543450 | 1 | 0.07 | Armenia | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto El Edén | P3. ENTRADA AGUA LLUVIA | Determinación de nitratos* | 4,43 | mg NO3/L | SM 4500 NO3 D Ed.24 2023 | Electrometría | 4,43 | 0 |  | <4,43 | MP543450 | 1 | 10 | Armenia | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto El Edén | P3. ENTRADA AGUA LLUVIA | Determinación de nitritos* | 0,0200 | mg NO2/L | SM 4500 NO2 B Ed.24 2023 | Colorimetría | 0,0200 | 0 |  | <0,0200 | MP543450 | 3 | 0.1 | Armenia | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto El Edén | P3. ENTRADA AGUA LLUVIA | Determinación de sulfatos* | 6,76 | mg SO4/L | SM 4500 SO42- E Ed.24 2023 | Espectrofotometria | 5,00 | 0 |  | 6,76 +/- 0,249 | MP543450 | 1 | 250 | Armenia | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto El Edén | P3. ENTRADA AGUA LLUVIA | Determinación de turbiedad* | 1,00 | NTU | SM 2130B Ed. 24 2023 | Nefelometría | 1,00 | 0 |  | <1,00 | MP543450 | 15 | 2 | Armenia | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto El Edén | P3. ENTRADA AGUA LLUVIA | Determinación de Zinc* | 0,0500 | mg Zn/L | SM 3030B, SM 3111B Ed.24 2023 | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | 0,0500 | 0 |  | <0,0500 | MP543450 | 1 | 3 | Armenia | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto El Edén | P3. ENTRADA AGUA LLUVIA | Coliformes Termotolerantes | 0 | UFC/100 mL | SM 9222 J Ed.23 2017 | Filtración por membrana | 1,00 | 0 |  | <1,00 | MP543450 | 0 | 0 | Armenia | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto El Edén | P4. SALIDA AGUA LLUVIA | Determinación de carbono orgánico total* | 1,66 | mg /L | UNE EN ISO 20236:2018 | Combustión oxidativa catalítica a alta temperatura | 0,900 | 0 |  | 1,66 +/- 0,0505 | MP543451 | 3 | 5 | Armenia | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto El Edén | P4. SALIDA AGUA LLUVIA | Determinación de alcalinidad total* | 8,87 | mg CaCO3/L | SM 2320 B Ed.24 2023 | Volumetría | 6,04 | 0 |  | 8,87 +/- 0,0641 | MP543451 | 1 | 200 | Armenia | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto El Edén | P4. SALIDA AGUA LLUVIA | Determinación de aluminio* | 0,0298 | mg Al/L | SM 3030B, SM 3113BEd.24 2023 | Absorción Atómica - Horno de Grafito (Electrotérmico) | 0,0100 | 0 |  | 0,0298 +/- 0,00178 | MP543451 | 3 | 0.2 | Armenia | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto El Edén | P4. SALIDA AGUA LLUVIA | Determinación de calcio* | 2,43 | mg Ca/L | SM 3030B, SM 3111B Ed.24 2023 | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | 0,100 | 0 |  | 2,43 +/- 0,138 | MP543451 | 1 | 60 | Armenia | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto El Edén | P4. SALIDA AGUA LLUVIA | Determinación de cloruros* | 9,90 | mg Cl -/L | SM 4500 Cl-B Ed.24 2023 | Volumetría | 9,90 | 0 |  | <9,90 | MP543451 | 1 | 250 | Armenia | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto El Edén | P4. SALIDA AGUA LLUVIA | Recuento de coliformes totales* | 0 | UFC/100 mL | SM 9222 J Ed.24 2023 | Filtración por membrana | 1,00 | 0 |  | <1,00 | MP543451 | 15 | 0.001 | Armenia | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto El Edén | P4. SALIDA AGUA LLUVIA | Determinación de color aparente* | 5,00 | UPC | SM 2120 B: Ed. 24 2023 | Comparación visual | 5,00 | 0 |  | 5,00 +/- 0,144 | MP543451 | 6 | 15 | Armenia | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto El Edén | P4. SALIDA AGUA LLUVIA | Determinación de conductividad* | 30,5 | µS/cm | SM 2510 B,, Ed. 24 2023 | Electrometría | 10,0 | 0 |  | 30,5 +/- 0,178 | MP543451 | 0 | 1000 | Armenia | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto El Edén | P4. SALIDA AGUA LLUVIA | Determinación de dureza total* | 9,61 | mg CaCO3 /L | SM 2340 C Ed.24 2023 | Volumetría | 5,00 | 0 |  | 9,61 +/- 0,0654 | MP543451 | 1 | 300 | Armenia | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto El Edén | P4. SALIDA AGUA LLUVIA | Recuento de Escherichia coli* | 0 | UFC/100 mL | SM 9222 J Ed.24 2023 | Filtración por membrana | 1,00 | 0 |  | <1,00 | MP543451 | 25 | 0.001 | Armenia | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto El Edén | P4. SALIDA AGUA LLUVIA | Determinación de fluoruros* | 0,100 | mg F-/L | SM 4500 F-C Ed.24 2023 | Electrometría | 0,100 | 0 |  | <0,100 | MP543451 | 1 | 1 | Armenia | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto El Edén | P4. SALIDA AGUA LLUVIA | Determinación de fosfatos* | 0,210 | mg PO4/L | SM 4500 P-E Ed.24 2023 | Colorimetría | 0,210 | 0 |  | <0,210 | MP543451 | 1 | 0.5 | Armenia | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto El Edén | P4. SALIDA AGUA LLUVIA | Determinación de hierro total* | 0,200 | mg Fe/L | SM 3030 E, SM 3111 B Ed.24 2023 | Absorción Atómica-Llama Aire Acetileno | 0,200 | 0 |  | <0,200 | MP543451 | 1.5 | 0.3 | Armenia | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto El Edén | P4. SALIDA AGUA LLUVIA | Determinación de magnesio* | 0,0350 | mg Mg/L | SM 3030B, SM 3111B Ed.24 2023 | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | 0,0200 | 0 |  | 0,0350 +/- 0,00341 | MP543451 | 1 | 36 | Armenia | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto El Edén | P4. SALIDA AGUA LLUVIA | Determinación de manganeso* | 0 | mg Mn/L | SM 3030B, SM 3111B Ed.24 2023 | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | 0,100 | 0 |  | <0,100 | MP543451 | 1 | 0.1 | Armenia | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto El Edén | P4. SALIDA AGUA LLUVIA | Determinación de molibdeno* | 0,00500 | mg Mo/L | SM 3030B, SM 3113BEd.24 2023 | Absorción Atómica - Horno de Grafito (Electrotérmico) | 0,00500 | 0 |  | <0,00500 | MP543451 | 1 | 0.07 | Armenia | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto El Edén | P4. SALIDA AGUA LLUVIA | Determinación de nitratos* | 4,43 | mg NO3/L | SM 4500 NO3 D Ed.24 2023 | Electrometría | 4,43 | 0 |  | <4,43 | MP543451 | 1 | 10 | Armenia | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto El Edén | P4. SALIDA AGUA LLUVIA | Determinación de nitritos* | 0,0200 | mg NO2/L | SM 4500 NO2 B Ed.24 2023 | Colorimetría | 0,0200 | 0 |  | <0,0200 | MP543451 | 3 | 0.1 | Armenia | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto El Edén | P4. SALIDA AGUA LLUVIA | Determinación de sulfatos* | 33,3 | mg SO4/L | SM 4500 SO42- E Ed.24 2023 | Espectrofotometria | 5,00 | 0 |  | 33,3 +/- 1,23 | MP543451 | 1 | 250 | Armenia | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto El Edén | P4. SALIDA AGUA LLUVIA | Determinación de turbiedad* | 1,00 | NTU | SM 2130B Ed. 24 2023 | Nefelometría | 1,00 | 0 |  | <1,00 | MP543451 | 15 | 2 | Armenia | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto El Edén | P4. SALIDA AGUA LLUVIA | Determinación de Zinc* | 0,0500 | mg Zn/L | SM 3030B, SM 3111B Ed.24 2023 | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | 0,0500 | 0 |  | <0,0500 | MP543451 | 1 | 3 | Armenia | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto El Edén | P4. SALIDA AGUA LLUVIA | Coliformes Termotolerantes | 0 | UFC/100 mL | SM 9222 J Ed.23 2017 | Filtración por membrana | 1,00 | 0 |  | <1,00 | MP543451 | 0 | 0 | Armenia | Septiembre