## Sheet1
Fecha | Aeropuerto | Punto de Muestreo | Parámetro | Resultado | Unidad | Método | Técnica | Límite | IRCA (%) | Cumple Norma | resultado_crudo | codigo | Asignacion IRCA | 2115 de 2007 | Ciudad | mes
2025-09-09 | Aeropuerto Ernesto Cortissoz | P1. NACIONAL | Determinación de carbono orgánico total* | 3,64 | mg /L | UNE EN ISO 20236:2018 | Combustión oxidativa catalítica a alta temperatura | 0,900 | 0 |  | 3,64 +/- 0,111 | MP545601 | 3 | 5 | Barranquilla | Septiembre
2025-09-09 | Aeropuerto Ernesto Cortissoz | P1. NACIONAL | Determinación de alcalinidad total* | 39,7 | mg CaCO3/L | SM 2320 B Ed.24 2023 | Volumetría | 6,04 | 0 |  | 39,7 +/- 0,286 | MP545601 | 1 | 200 | Barranquilla | Septiembre
2025-09-09 | Aeropuerto Ernesto Cortissoz | P1. NACIONAL | Determinación de aluminio* | 0,0100 | mg Al/L | SM 3030B, SM 3113BEd.24 2023 | Absorción Atómica - Horno de Grafito (Electrotérmico) | 0,0100 | 0 |  | <0,0100 | MP545601 | 3 | 0.2 | Barranquilla | Septiembre
2025-09-09 | Aeropuerto Ernesto Cortissoz | P1. NACIONAL | Determinación de calcio* | 9,45 | mg Ca/L | SM 3030B, SM 3111B Ed.24 2023 | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | 0,100 | 0 |  | 9,45 +/- 0,535 | MP545601 | 1 | 60 | Barranquilla | Septiembre
2025-09-09 | Aeropuerto Ernesto Cortissoz | P1. NACIONAL | Determinación de cloruros* | 13,1 | mg Cl -/L | SM 4500 Cl-B Ed.24 2023 | Volumetría | 9,90 | 0 |  | 13,1 +/- 0,135 | MP545601 | 1 | 250 | Barranquilla | Septiembre
2025-09-09 | Aeropuerto Ernesto Cortissoz | P1. NACIONAL | Recuento de coliformes totales* | 0 | UFC/100 mL | SM 9222 J Ed.24 2023 | Filtración por membrana | 1,00 | 0 |  | <1,00 | MP545601 | 15 | 0.001 | Barranquilla | Septiembre
2025-09-09 | Aeropuerto Ernesto Cortissoz | P1. NACIONAL | Determinación de color aparente* | 5,00 | UPC | SM 2120 B: Ed. 24 2023 | Comparación visual | 5,00 | 0 |  | 5,00 +/- 0,144 | MP545601 | 6 | 15 | Barranquilla | Septiembre
2025-09-09 | Aeropuerto Ernesto Cortissoz | P1. NACIONAL | Determinación de conductividad* | 151 | µS/cm | SM 2510 B,, Ed. 24 2023 | Electrometría | 10,0 | 0 |  | 151 +/- 0,882 | MP545601 | 0 | 1000 | Barranquilla | Septiembre
2025-09-09 | Aeropuerto Ernesto Cortissoz | P1. NACIONAL | Determinación de dureza total* | 42,5 | mg CaCO3 /L | SM 2340 C Ed.24 2023 | Volumetría | 5,00 | 0 |  | 42,5 +/- 0,289 | MP545601 | 1 | 300 | Barranquilla | Septiembre
2025-09-09 | Aeropuerto Ernesto Cortissoz | P1. NACIONAL | Recuento de Escherichia coli* | 0 | UFC/100 mL | SM 9222 J Ed.24 2023 | Filtración por membrana | 1,00 | 0 |  | <1,00 | MP545601 | 25 | 0.001 | Barranquilla | Septiembre
2025-09-09 | Aeropuerto Ernesto Cortissoz | P1. NACIONAL | Determinación de fluoruros* | 0,147 | mg F-/L | SM 4500 F-C Ed.24 2023 | Electrometría | 0,100 | 0 |  | 0,147 +/- 0,0140 | MP545601 | 1 | 1 | Barranquilla | Septiembre
2025-09-09 | Aeropuerto Ernesto Cortissoz | P1. NACIONAL | Determinación de fosfatos* | 0,210 | mg PO4/L | SM 4500 P-E Ed.24 2023 | Colorimetría | 0,210 | 0 |  | <0,210 | MP545601 | 1 | 0.5 | Barranquilla | Septiembre
2025-09-09 | Aeropuerto Ernesto Cortissoz | P1. NACIONAL | Determinación de hierro total* | 0,200 | mg Fe/L | SM 3030 E, SM 3111 B Ed.24 2023 | Absorción Atómica-Llama Aire Acetileno | 0,200 | 0 |  | <0,200 | MP545601 | 1.5 | 0.3 | Barranquilla | Septiembre
2025-09-09 | Aeropuerto Ernesto Cortissoz | P1. NACIONAL | Determinación de magnesio* | 2,77 | mg Mg/L | SM 3030B, SM 3111B Ed.24 2023 | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | 0,0200 | 0 |  | 2,77 +/- 0,270 | MP545601 | 1 | 36 | Barranquilla | Septiembre
2025-09-09 | Aeropuerto Ernesto Cortissoz | P1. NACIONAL | Determinación de manganeso* | 0 | mg Mn/L | SM 3030B, SM 3111B Ed.24 2023 | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | 0,100 | 0 |  | <0,100 | MP545601 | 1 | 0.1 | Barranquilla | Septiembre
2025-09-09 | Aeropuerto Ernesto Cortissoz | P1. NACIONAL | Determinación de molibdeno* | 0,00500 | mg Mo/L | SM 3030B, SM 3113BEd.24 2023 | Absorción Atómica - Horno de Grafito (Electrotérmico) | 0,00500 | 0 |  | <0,00500 | MP545601 | 1 | 0.07 | Barranquilla | Septiembre
2025-09-09 | Aeropuerto Ernesto Cortissoz | P1. NACIONAL | Determinación de nitratos* | 4,43 | mg NO3/L | SM 4500 NO3 D Ed.24 2023 | Electrometría | 4,43 | 0 |  | <4,43 | MP545601 | 1 | 10 | Barranquilla | Septiembre
2025-09-09 | Aeropuerto Ernesto Cortissoz | P1. NACIONAL | Determinación de nitritos* | 0,0200 | mg NO2/L | SM 4500 NO2 B Ed.24 2023 | Colorimetría | 0,0200 | 0 |  | <0,0200 | MP545601 | 3 | 0.1 | Barranquilla | Septiembre
2025-09-09 | Aeropuerto Ernesto Cortissoz | P1. NACIONAL | Determinación de sulfatos* | 13,7 | mg SO4/L | SM 4500 SO42- E Ed.24 2023 | Espectrofotometria | 5,00 | 0 |  | 13,7 +/- 0,504 | MP545601 | 1 | 250 | Barranquilla | Septiembre
2025-09-09 | Aeropuerto Ernesto Cortissoz | P1. NACIONAL | Determinación de turbiedad* | 1,000 | NTU | SM 2130B Ed. 24 2023 | Nefelometría | 1,00 | 0 |  | 1,000 +/- 0,0188 | MP545601 | 15 | 2 | Barranquilla | Septiembre
2025-09-09 | Aeropuerto Ernesto Cortissoz | P1. NACIONAL | Determinación de Zinc* | 0,0500 | mg Zn/L | SM 3030B, SM 3111B Ed.24 2023 | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | 0,0500 | 0 |  | <0,0500 | MP545601 | 1 | 3 | Barranquilla | Septiembre
2025-09-09 | Aeropuerto Ernesto Cortissoz | P1. NACIONAL | Determinación de antimonio* | 0,00250 | mg Sb/L | SM 3030B, SM 3113BEd.24 2023 | Absorción Atómica - Horno de Grafito (Electrotérmico) | 0,00250 | n/a |  | <0,00250 | MP545601 | n/a | n/a | Barranquilla | Septiembre
2025-09-09 | Aeropuerto Ernesto Cortissoz | P2. INTERNACIO NAL | Determinación de carbono orgánico total* | 3,22 | mg /L | UNE EN ISO 20236:2018 | Combustión oxidativa catalítica a alta temperatura | 0,900 | 0 |  | 3,22 +/- 0,0979 | MP545602 | 3 | 5 | Barranquilla | Septiembre
2025-09-09 | Aeropuerto Ernesto Cortissoz | P2. INTERNACIO NAL | Determinación de alcalinidad total* | 41,8 | mg CaCO3/L | SM 2320 B Ed.24 2023 | Volumetría | 6,04 | 0 |  | 41,8 +/- 0,302 | MP545602 | 1 | 200 | Barranquilla | Septiembre
2025-09-09 | Aeropuerto Ernesto Cortissoz | P2. INTERNACIO NAL | Determinación de aluminio* | 0,0100 | mg Al/L | SM 3030B, SM 3113BEd.24 2023 | Absorción Atómica - Horno de Grafito (Electrotérmico) | 0,0100 | 0 |  | <0,0100 | MP545602 | 3 | 0.2 | Barranquilla | Septiembre
2025-09-09 | Aeropuerto Ernesto Cortissoz | P2. INTERNACIO NAL | Determinación de calcio* | 10,1 | mg Ca/L | SM 3030B, SM 3111B Ed.24 2023 | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | 0,100 | 0 |  | 10,1 +/- 0,570 | MP545602 | 1 | 60 | Barranquilla | Septiembre
2025-09-09 | Aeropuerto Ernesto Cortissoz | P2. INTERNACIO NAL | Determinación de cloruros* | 13,9 | mg Cl -/L | SM 4500 Cl-B Ed.24 2023 | Volumetría | 9,90 | 0 |  | 13,9 +/- 0,143 | MP545602 | 1 | 250 | Barranquilla | Septiembre
2025-09-09 | Aeropuerto Ernesto Cortissoz | P2. INTERNACIO NAL | Recuento de coliformes totales* | 0 | UFC/100 mL | SM 9222 J Ed.24 2023 | Filtración por membrana | 1,00 | 0 |  | <1,00 | MP545602 | 15 | 0.001 | Barranquilla | Septiembre
2025-09-09 | Aeropuerto Ernesto Cortissoz | P2. INTERNACIO NAL | Determinación de color aparente* | 5,00 | UPC | SM 2120 B: Ed. 24 2023 | Comparación visual | 5,00 | 0 |  | 5,00 +/- 0,144 | MP545602 | 6 | 15 | Barranquilla | Septiembre
2025-09-09 | Aeropuerto Ernesto Cortissoz | P2. INTERNACIO NAL | Determinación de conductividad* | 152 | µS/cm | SM 2510 B,, Ed. 24 2023 | Electrometría | 10,0 | 0 |  | 152 +/- 0,885 | MP545602 | 0 | 1000 | Barranquilla | Septiembre
2025-09-09 | Aeropuerto Ernesto Cortissoz | P2. INTERNACIO NAL | Determinación de dureza total* | 45,7 | mg CaCO3 /L | SM 2340 C Ed.24 2023 | Volumetría | 5,00 | 0 |  | 45,7 +/- 0,310 | MP545602 | 1 | 300 | Barranquilla | Septiembre
2025-09-09 | Aeropuerto Ernesto Cortissoz | P2. INTERNACIO NAL | Recuento de Escherichia coli* | 0 | UFC/100 mL | SM 9222 J Ed.24 2023 | Filtración por membrana | 1,00 | 0 |  | <1,00 | MP545602 | 25 | 0.001 | Barranquilla | Septiembre
2025-09-09 | Aeropuerto Ernesto Cortissoz | P2. INTERNACIO NAL | Determinación de fluoruros* | 0,100 | mg F-/L | SM 4500 F-C Ed.24 2023 | Electrometría | 0,100 | 0 |  | <0,100 | MP545602 | 1 | 1 | Barranquilla | Septiembre
2025-09-09 | Aeropuerto Ernesto Cortissoz | P2. INTERNACIO NAL | Determinación de fosfatos* | 0,210 | mg PO4/L | SM 4500 P-E Ed.24 2023 | Colorimetría | 0,210 | 0 |  | <0,210 | MP545602 | 1 | 0.5 | Barranquilla | Septiembre
2025-09-09 | Aeropuerto Ernesto Cortissoz | P2. INTERNACIO NAL | Determinación de hierro total* | 0,200 | mg Fe/L | SM 3030 E, SM 3111 B Ed.24 2023 | Absorción Atómica-Llama Aire Acetileno | 0,200 | 0 |  | <0,200 | MP545602 | 1.5 | 0.3 | Barranquilla | Septiembre
2025-09-09 | Aeropuerto Ernesto Cortissoz | P2. INTERNACIO NAL | Determinación de magnesio* | 2,82 | mg Mg/L | SM 3030B, SM 3111B Ed.24 2023 | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | 0,0200 | 0 |  | 2,82 +/- 0,275 | MP545602 | 1 | 36 | Barranquilla | Septiembre
2025-09-09 | Aeropuerto Ernesto Cortissoz | P2. INTERNACIO NAL | Determinación de manganeso* | 0 | mg Mn/L | SM 3030B, SM 3111B Ed.24 2023 | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | 0,100 | 0 |  | <0,100 | MP545602 | 1 | 0.1 | Barranquilla | Septiembre
2025-09-09 | Aeropuerto Ernesto Cortissoz | P2. INTERNACIO NAL | Determinación de molibdeno* | 0,00500 | mg Mo/L | SM 3030B, SM 3113BEd.24 2023 | Absorción Atómica - Horno de Grafito (Electrotérmico) | 0,00500 | 0 |  | <0,00500 | MP545602 | 1 | 0.07 | Barranquilla | Septiembre
2025-09-09 | Aeropuerto Ernesto Cortissoz | P2. INTERNACIO NAL | Determinación de nitratos* | 4,43 | mg NO3/L | SM 4500 NO3 D Ed.24 2023 | Electrometría | 4,43 | 0 |  | <4,43 | MP545602 | 1 | 10 | Barranquilla | Septiembre
2025-09-09 | Aeropuerto Ernesto Cortissoz | P2. INTERNACIO NAL | Determinación de nitritos* | 0,0200 | mg NO2/L | SM 4500 NO2 B Ed.24 2023 | Colorimetría | 0,0200 | 0 |  | <0,0200 | MP545602 | 3 | 0.1 | Barranquilla | Septiembre
2025-09-09 | Aeropuerto Ernesto Cortissoz | P2. INTERNACIO NAL | Determinación de sulfatos* | 16,1 | mg SO4/L | SM 4500 SO42- E Ed.24 2023 | Espectrofotometria | 5,00 | 0 |  | 16,1 +/- 0,591 | MP545602 | 1 | 250 | Barranquilla | Septiembre
2025-09-09 | Aeropuerto Ernesto Cortissoz | P2. INTERNACIO NAL | Determinación de turbiedad* | 1,00 | NTU | SM 2130B Ed. 24 2023 | Nefelometría | 1,00 | 0 |  | <1,00 | MP545602 | 15 | 2 | Barranquilla | Septiembre
2025-09-09 | Aeropuerto Ernesto Cortissoz | P2. INTERNACIO NAL | Determinación de Zinc* | 0,0500 | mg Zn/L | SM 3030B, SM 3111B Ed.24 2023 | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | 0,0500 | 0 |  | <0,0500 | MP545602 | 1 | 3 | Barranquilla | Septiembre
2025-09-09 | Aeropuerto Ernesto Cortissoz | P2. INTERNACIO NAL | Determinación de antimonio* | 0,00250 | mg Sb/L | SM 3030B, SM 3113BEd.24 2023 | Absorción Atómica - Horno de Grafito (Electrotérmico) | 0,00250 | n/a |  | <0,00250 | MP545602 | n/a | n/a | Barranquilla | Septiembre
2025-09-09 | Aeropuerto Ernesto Cortissoz | P3. SUBESTACIO N ELECTRICA | Determinación de carbono orgánico total* | 3,51 | mg /L | UNE EN ISO 20236:2018 | Combustión oxidativa catalítica a alta temperatura | 0,900 | 0 |  | 3,51 +/- 0,107 | MP545604 | 3 | 5 | Barranquilla | Septiembre
2025-09-09 | Aeropuerto Ernesto Cortissoz | P3. SUBESTACIO N ELECTRICA | Determinación de alcalinidad total* | 42,3 | mg CaCO3/L | SM 2320 B Ed.24 2023 | Volumetría | 6,04 | 0 |  | 42,3 +/- 0,305 | MP545604 | 1 | 200 | Barranquilla | Septiembre
2025-09-09 | Aeropuerto Ernesto Cortissoz | P3. SUBESTACIO N ELECTRICA | Determinación de aluminio* | 0,0100 | mg Al/L | SM 3030B, SM 3113BEd.24 2023 | Absorción Atómica - Horno de Grafito (Electrotérmico) | 0,0100 | 0 |  | <0,0100 | MP545604 | 3 | 0.2 | Barranquilla | Septiembre
2025-09-09 | Aeropuerto Ernesto Cortissoz | P3. SUBESTACIO N ELECTRICA | Determinación de calcio* | 6,95 | mg Ca/L | SM 3030B, SM 3111B Ed.24 2023 | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | 0,100 | 0 |  | 6,95 +/- 0,393 | MP545604 | 1 | 60 | Barranquilla | Septiembre
2025-09-09 | Aeropuerto Ernesto Cortissoz | P3. SUBESTACIO N ELECTRICA | Determinación de cloruros* | 14,6 | mg Cl -/L | SM 4500 Cl-B Ed.24 2023 | Volumetría | 9,90 | 0 |  | 14,6 +/- 0,150 | MP545604 | 1 | 250 | Barranquilla | Septiembre
2025-09-09 | Aeropuerto Ernesto Cortissoz | P3. SUBESTACIO N ELECTRICA | Recuento de coliformes totales* | 0 | UFC/100 mL | SM 9222 J Ed.24 2023 | Filtración por membrana | 1,00 | 0 |  | <1,00 | MP545604 | 15 | 0.001 | Barranquilla | Septiembre
2025-09-09 | Aeropuerto Ernesto Cortissoz | P3. SUBESTACIO N ELECTRICA | Determinación de color aparente* | 5,00 | UPC | SM 2120 B: Ed. 24 2023 | Comparación visual | 5,00 | 0 |  | 5,00 +/- 0,144 | MP545604 | 6 | 15 | Barranquilla | Septiembre
2025-09-09 | Aeropuerto Ernesto Cortissoz | P3. SUBESTACIO N ELECTRICA | Determinación de conductividad* | 151 | µS/cm | SM 2510 B,, Ed. 24 2023 | Electrometría | 10,0 | 0 |  | 151 +/- 0,882 | MP545604 | 0 | 1000 | Barranquilla | Septiembre
2025-09-09 | Aeropuerto Ernesto Cortissoz | P3. SUBESTACIO N ELECTRICA | Determinación de dureza total* | 38,9 | mg CaCO3 /L | SM 2340 C Ed.24 2023 | Volumetría | 5,00 | 0 |  | 38,9 +/- 0,264 | MP545604 | 1 | 300 | Barranquilla | Septiembre
2025-09-09 | Aeropuerto Ernesto Cortissoz | P3. SUBESTACIO N ELECTRICA | Recuento de Escherichia coli* | 0 | UFC/100 mL | SM 9222 J Ed.24 2023 | Filtración por membrana | 1,00 | 0 |  | <1,00 | MP545604 | 25 | 0.001 | Barranquilla | Septiembre
2025-09-09 | Aeropuerto Ernesto Cortissoz | P3. SUBESTACIO N ELECTRICA | Determinación de fluoruros* | 0,100 | mg F-/L | SM 4500 F-C Ed.24 2023 | Electrometría | 0,100 | 0 |  | <0,100 | MP545604 | 1 | 1 | Barranquilla | Septiembre
2025-09-09 | Aeropuerto Ernesto Cortissoz | P3. SUBESTACIO N ELECTRICA | Determinación de fosfatos* | 0,210 | mg PO4/L | SM 4500 P-E Ed.24 2023 | Colorimetría | 0,210 | 0 |  | <0,210 | MP545604 | 1 | 0.5 | Barranquilla | Septiembre
2025-09-09 | Aeropuerto Ernesto Cortissoz | P3. SUBESTACIO N ELECTRICA | Determinación de hierro total* | 0,200 | mg Fe/L | SM 3030 E, SM 3111 B Ed.24 2023 | Absorción Atómica-Llama Aire Acetileno | 0,200 | 0 |  | <0,200 | MP545604 | 1.5 | 0.3 | Barranquilla | Septiembre
2025-09-09 | Aeropuerto Ernesto Cortissoz | P3. SUBESTACIO N ELECTRICA | Determinación de magnesio* | 2,60 | mg Mg/L | SM 3030B, SM 3111B Ed.24 2023 | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | 0,0200 | 0 |  | 2,60 +/- 0,253 | MP545604 | 1 | 36 | Barranquilla | Septiembre
2025-09-09 | Aeropuerto Ernesto Cortissoz | P3. SUBESTACIO N ELECTRICA | Determinación de manganeso* | 0 | mg Mn/L | SM 3030B, SM 3111B Ed.24 2023 | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | 0,100 | 0 |  | <0,100 | MP545604 | 1 | 0.1 | Barranquilla | Septiembre
2025-09-09 | Aeropuerto Ernesto Cortissoz | P3. SUBESTACIO N ELECTRICA | Determinación de molibdeno* | 0,00500 | mg Mo/L | SM 3030B, SM 3113BEd.24 2023 | Absorción Atómica - Horno de Grafito (Electrotérmico) | 0,00500 | 0 |  | <0,00500 | MP545604 | 1 | 0.07 | Barranquilla | Septiembre
2025-09-09 | Aeropuerto Ernesto Cortissoz | P3. SUBESTACIO N ELECTRICA | Determinación de nitratos* | 4,43 | mg NO3/L | SM 4500 NO3 D Ed.24 2023 | Electrometría | 4,43 | 0 |  | <4,43 | MP545604 | 1 | 10 | Barranquilla | Septiembre
2025-09-09 | Aeropuerto Ernesto Cortissoz | P3. SUBESTACIO N ELECTRICA | Determinación de nitritos* | 0,0200 | mg NO2/L | SM 4500 NO2 B Ed.24 2023 | Colorimetría | 0,0200 | 0 |  | <0,0200 | MP545604 | 3 | 0.1 | Barranquilla | Septiembre
2025-09-09 | Aeropuerto Ernesto Cortissoz | P3. SUBESTACIO N ELECTRICA | Determinación de sulfatos* | 12,9 | mg SO4/L | SM 4500 SO42- E Ed.24 2023 | Espectrofotometria | 5,00 | 0 |  | 12,9 +/- 0,475 | MP545604 | 1 | 250 | Barranquilla | Septiembre
2025-09-09 | Aeropuerto Ernesto Cortissoz | P3. SUBESTACIO N ELECTRICA | Determinación de turbiedad* | 1,000 | NTU | SM 2130B Ed. 24 2023 | Nefelometría | 1,00 | 0 |  | 1,000 +/- 0,0188 | MP545604 | 15 | 2 | Barranquilla | Septiembre
2025-09-09 | Aeropuerto Ernesto Cortissoz | P3. SUBESTACIO N ELECTRICA | Determinación de Zinc* | 0,0500 | mg Zn/L | SM 3030B, SM 3111B Ed.24 2023 | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | 0,0500 | 0 |  | <0,0500 | MP545604 | 1 | 3 | Barranquilla | Septiembre
2025-09-09 | Aeropuerto Ernesto Cortissoz | P3. SUBESTACIO N ELECTRICA | Determinación de antimonio* | 0,00250 | mg Sb/L | SM 3030B, SM 3113BEd.24 2023 | Absorción Atómica - Horno de Grafito (Electrotérmico) | 0,00250 | n/a |  | <0,00250 | MP545604 | n/a | n/a | Barranquilla | Septiembre
2025-09-09 | Aeropuerto Ernesto Cortissoz | P4. TANQUE CALLE 30 - AGUA POTABLE | Determinación de carbono orgánico total* | 3,40 | mg /L | UNE EN ISO 20236:2018 | Combustión oxidativa catalítica a alta temperatura | 0,900 | 0 |  | 3,40 +/- 0,103 | MP545605 | 3 | 5 | Barranquilla | Septiembre
2025-09-09 | Aeropuerto Ernesto Cortissoz | P4. TANQUE CALLE 30 - AGUA POTABLE | Determinación de alcalinidad total* | 40,7 | mg CaCO3/L | SM 2320 B Ed.24 2023 | Volumetría | 6,04 | 0 |  | 40,7 +/- 0,294 | MP545605 | 1 | 200 | Barranquilla | Septiembre
2025-09-09 | Aeropuerto Ernesto Cortissoz | P4. TANQUE CALLE 30 - AGUA POTABLE | Determinación de aluminio* | 0,0100 | mg Al/L | SM 3030B, SM 3113BEd.24 2023 | Absorción Atómica - Horno de Grafito (Electrotérmico) | 0,0100 | 0 |  | <0,0100 | MP545605 | 3 | 0.2 | Barranquilla | Septiembre
2025-09-09 | Aeropuerto Ernesto Cortissoz | P4. TANQUE CALLE 30 - AGUA POTABLE | Determinación de calcio* | 11,0 | mg Ca/L | SM 3030B, SM 3111B Ed.24 2023 | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | 0,100 | 0 |  | 11,0 +/- 0,621 | MP545605 | 1 | 60 | Barranquilla | Septiembre
2025-09-09 | Aeropuerto Ernesto Cortissoz | P4. TANQUE CALLE 30 - AGUA POTABLE | Determinación de cloruros* | 13,7 | mg Cl -/L | SM 4500 Cl-B Ed.24 2023 | Volumetría | 9,90 | 0 |  | 13,7 +/- 0,140 | MP545605 | 1 | 250 | Barranquilla | Septiembre
2025-09-09 | Aeropuerto Ernesto Cortissoz | P4. TANQUE CALLE 30 - AGUA POTABLE | Recuento de coliformes totales* | 0 | UFC/100 mL | SM 9222 J Ed.24 2023 | Filtración por membrana | 1,00 | 0 |  | <1,00 | MP545605 | 15 | 0.001 | Barranquilla | Septiembre
2025-09-09 | Aeropuerto Ernesto Cortissoz | P4. TANQUE CALLE 30 - AGUA POTABLE | Determinación de color aparente* | 5,00 | UPC | SM 2120 B: Ed. 24 2023 | Comparación visual | 5,00 | 0 |  | 5,00 +/- 0,144 | MP545605 | 6 | 15 | Barranquilla | Septiembre
2025-09-09 | Aeropuerto Ernesto Cortissoz | P4. TANQUE CALLE 30 - AGUA POTABLE | Determinación de conductividad* | 145 | µS/cm | SM 2510 B,, Ed. 24 2023 | Electrometría | 10,0 | 0 |  | 145 +/- 0,846 | MP545605 | 0 | 1000 | Barranquilla | Septiembre
2025-09-09 | Aeropuerto Ernesto Cortissoz | P4. TANQUE CALLE 30 - AGUA POTABLE | Determinación de dureza total* | 43,7 | mg CaCO3 /L | SM 2340 C Ed.24 2023 | Volumetría | 5,00 | 0 |  | 43,7 +/- 0,297 | MP545605 | 1 | 300 | Barranquilla | Septiembre
2025-09-09 | Aeropuerto Ernesto Cortissoz | P4. TANQUE CALLE 30 - AGUA POTABLE | Recuento de Escherichia coli* | 0 | UFC/100 mL | SM 9222 J Ed.24 2023 | Filtración por membrana | 1,00 | 0 |  | <1,00 | MP545605 | 25 | 0.001 | Barranquilla | Septiembre
2025-09-09 | Aeropuerto Ernesto Cortissoz | P4. TANQUE CALLE 30 - AGUA POTABLE | Determinación de fluoruros* | 0,100 | mg F-/L | SM 4500 F-C Ed.24 2023 | Electrometría | 0,100 | 0 |  | <0,100 | MP545605 | 1 | 1 | Barranquilla | Septiembre
2025-09-09 | Aeropuerto Ernesto Cortissoz | P4. TANQUE CALLE 30 - AGUA POTABLE | Determinación de fosfatos* | 0,210 | mg PO4/L | SM 4500 P-E Ed.24 2023 | Colorimetría | 0,210 | 0 |  | <0,210 | MP545605 | 1 | 0.5 | Barranquilla | Septiembre
2025-09-09 | Aeropuerto Ernesto Cortissoz | P4. TANQUE CALLE 30 - AGUA POTABLE | Determinación de hierro total* | 0,200 | mg Fe/L | SM 3030 E, SM 3111 B Ed.24 2023 | Absorción Atómica-Llama Aire Acetileno | 0,200 | 0 |  | <0,200 | MP545605 | 1.5 | 0.3 | Barranquilla | Septiembre
2025-09-09 | Aeropuerto Ernesto Cortissoz | P4. TANQUE CALLE 30 - AGUA POTABLE | Determinación de magnesio* | 2,93 | mg Mg/L | SM 3030B, SM 3111B Ed.24 2023 | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | 0,0200 | 0 |  | 2,93 +/- 0,285 | MP545605 | 1 | 36 | Barranquilla | Septiembre
2025-09-09 | Aeropuerto Ernesto Cortissoz | P4. TANQUE CALLE 30 - AGUA POTABLE | Determinación de manganeso* | 0 | mg Mn/L | SM 3030B, SM 3111B Ed.24 2023 | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | 0,100 | 0 |  | <0,100 | MP545605 | 1 | 0.1 | Barranquilla | Septiembre
2025-09-09 | Aeropuerto Ernesto Cortissoz | P4. TANQUE CALLE 30 - AGUA POTABLE | Determinación de molibdeno* | 0,00500 | mg Mo/L | SM 3030B, SM 3113BEd.24 2023 | Absorción Atómica - Horno de Grafito (Electrotérmico) | 0,00500 | 0 |  | <0,00500 | MP545605 | 1 | 0.07 | Barranquilla | Septiembre
2025-09-09 | Aeropuerto Ernesto Cortissoz | P4. TANQUE CALLE 30 - AGUA POTABLE | Determinación de nitratos* | 4,43 | mg NO3/L | SM 4500 NO3 D Ed.24 2023 | Electrometría | 4,43 | 0 |  | <4,43 | MP545605 | 1 | 10 | Barranquilla | Septiembre
2025-09-09 | Aeropuerto Ernesto Cortissoz | P4. TANQUE CALLE 30 - AGUA POTABLE | Determinación de nitritos* | 0,0200 | mg NO2/L | SM 4500 NO2 B Ed.24 2023 | Colorimetría | 0,0200 | 0 |  | <0,0200 | MP545605 | 3 | 0.1 | Barranquilla | Septiembre
2025-09-09 | Aeropuerto Ernesto Cortissoz | P4. TANQUE CALLE 30 - AGUA POTABLE | Determinación de sulfatos* | 16,7 | mg SO4/L | SM 4500 SO42- E Ed.24 2023 | Espectrofotometria | 5,00 | 0 |  | 16,7 +/- 0,616 | MP545605 | 1 | 250 | Barranquilla | Septiembre
2025-09-09 | Aeropuerto Ernesto Cortissoz | P4. TANQUE CALLE 30 - AGUA POTABLE | Determinación de turbiedad* | 1,00 | NTU | SM 2130B Ed. 24 2023 | Nefelometría | 1,00 | 0 |  | <1,00 | MP545605 | 15 | 2 | Barranquilla | Septiembre
2025-09-09 | Aeropuerto Ernesto Cortissoz | P4. TANQUE CALLE 30 - AGUA POTABLE | Determinación de Zinc* | 0,0500 | mg Zn/L | SM 3030B, SM 3111B Ed.24 2023 | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | 0,0500 | 0 |  | <0,0500 | MP545605 | 1 | 3 | Barranquilla | Septiembre
2025-09-09 | Aeropuerto Ernesto Cortissoz | P4. TANQUE CALLE 30 - AGUA POTABLE | Determinación de antimonio* | 0,00250 | mg Sb/L | SM 3030B, SM 3113BEd.24 2023 | Absorción Atómica - Horno de Grafito (Electrotérmico) | 0,00250 | n/a |  | <0,00250 | MP545605 | n/a | n/a | Barranquilla | Septiembre