## Sheet1
Fecha | Aeropuerto | Punto de Muestreo | Parámetro | Resultado | Unidad | Método | Técnica | Límite | IRCA (%) | Cumple Norma | resultado_crudo | codigo | Asignacion IRCA | 2115 de 2007 | Ciudad | mes
2025-09-01 | Aeropuerto La Florida | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de carbono orgánico total* | 1,92 | mg /L | UNE EN ISO 20236:2018 | Combustión oxidativa catalítica a alta temperatura | 0,900 | 0 |  | 1,92 +/- 0,0584 | MP543160 | 3 | 5 | Tumaco | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto La Florida | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de alcalinidad total* | 96,7 | mg CaCO3/L | SM 2320 B Ed.24 2023 | Volumetría | 6,04 | 0 |  | 96,7 +/- 0,698 | MP543160 | 1 | 200 | Tumaco | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto La Florida | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de aluminio* | 0,0429 | mg Al/L | SM 3030B, SM 3113BEd.24 2023 | Absorción Atómica - Horno de Grafito (Electrotérmico) | 0,0100 | 0 |  | 0,0429 +/- 0,00256 | MP543160 | 3 | 0.2 | Tumaco | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto La Florida | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de calcio* | 19,0 | mg Ca/L | SM 3030B, SM 3111B Ed.24 2023 | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | 0,100 | 0 |  | 19,0 +/- 1,08 | MP543160 | 1 | 60 | Tumaco | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto La Florida | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de cloruros* | 11,3 | mg Cl -/L | SM 4500 Cl-B Ed.24 2023 | Volumetría | 9,90 | 0 |  | 11,3 +/- 0,115 | MP543160 | 1 | 250 | Tumaco | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto La Florida | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | Recuento de coliformes totales* | 0 | UFC/100 mL | SM 9222 J Ed.24 2023 | Filtración por membrana | 1,00 | 0 |  | <1,00 | MP543160 | 15 | 0.001 | Tumaco | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto La Florida | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de color aparente* | 50 | UPC | SM 2120 B: Ed. 24 2023 | Comparación visual | 5,00 | 6 |  | >50 | MP543160 | 6 | 15 | Tumaco | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto La Florida | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de conductividad* | 206 | µS/cm | SM 2510 B,, Ed. 24 2023 | Electrometría | 10,0 | 0 |  | 206 +/- 1,20 | MP543160 | 0 | 1000 | Tumaco | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto La Florida | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de dureza total* | 77,7 | mg CaCO3 /L | SM 2340 C Ed.24 2023 | Volumetría | 5,00 | 0 |  | 77,7 +/- 0,528 | MP543160 | 1 | 300 | Tumaco | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto La Florida | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | Recuento de Escherichia coli* | 0 | UFC/100 mL | SM 9222 J Ed.24 2023 | Filtración por membrana | 1,00 | 0 |  | <1,00 | MP543160 | 25 | 0.001 | Tumaco | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto La Florida | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de fluoruros* | 0,104 | mg F-/L | SM 4500 F-C Ed.24 2023 | Electrometría | 0,100 | 0 |  | 0,104 +/- 0,00992 | MP543160 | 1 | 1 | Tumaco | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto La Florida | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de fosfatos* | 0,477 | mg PO4/L | SM 4500 P-E Ed.24 2023 | Colorimetría | 0,210 | 0 |  | 0,477 +/- 0,0105 | MP543160 | 1 | 0.5 | Tumaco | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto La Florida | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de hierro total* | 5,14 | mg Fe/L | SM 3030 E, SM 3111 B Ed.24 2023 | Absorción Atómica-Llama Aire Acetileno | 0,200 | 1.5 |  | 5,14 +/- 0,427 | MP543160 | 1.5 | 0.3 | Tumaco | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto La Florida | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de magnesio* | 12,4 | mg Mg/L | SM 3030B, SM 3111B Ed.24 2023 | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | 0,0200 | 0 |  | 12,4 +/- 1,20 | MP543160 | 1 | 36 | Tumaco | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto La Florida | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de manganeso* | 0 | mg Mn/L | SM 3030B, SM 3111B Ed.24 2023 | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | 0,100 | 0 |  | <0,100 | MP543160 | 1 | 0.1 | Tumaco | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto La Florida | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de molibdeno* | 0,00500 | mg Mo/L | SM 3030B, SM 3113BEd.24 2023 | Absorción Atómica - Horno de Grafito (Electrotérmico) | 0,00500 | 0 |  | <0,00500 | MP543160 | 1 | 0.07 | Tumaco | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto La Florida | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de nitratos* | 4,43 | mg NO3/L | SM 4500 NO3 D Ed.24 2023 | Electrometría | 4,43 | 0 |  | <4,43 | MP543160 | 1 | 10 | Tumaco | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto La Florida | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de nitritos* | 0,0200 | mg NO2/L | SM 4500 NO2 B Ed.24 2023 | Colorimetría | 0,0200 | 0 |  | <0,0200 | MP543160 | 3 | 0.1 | Tumaco | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto La Florida | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de sulfatos* | 6,10 | mg SO4/L | SM 4500 SO42- E Ed.24 2023 | Espectrofotometria | 5,00 | 0 |  | 6,10 +/- 0,224 | MP543160 | 1 | 250 | Tumaco | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto La Florida | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de turbiedad* | 40,0 | NTU | SM 2130B Ed. 24 2023 | Nefelometría | 1,00 | 15 |  | 40,0 +/- 0,750 | MP543160 | 15 | 2 | Tumaco | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto La Florida | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | Determinación de Zinc* | 0,0500 | mg Zn/L | SM 3030B, SM 3111B Ed.24 2023 | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | 0,0500 | 0 |  | <0,0500 | MP543160 | 1 | 3 | Tumaco | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto La Florida | P1. ENTRADA AGUA CRUDA | Coliformes Termotolerantes | 0 | UFC/100 mL | SM 9222 J Ed.23 2017 | Filtración por membrana | 1,00 | 0 |  | <1,00 | MP543160 | 0 | 0 | Tumaco | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto La Florida | P2. SALIDA AGUA POTABLE | Determinación de carbono orgánico total* | 1,78 | mg /L | UNE EN ISO 20236:2018 | Combustión oxidativa catalítica a alta temperatura | 0,900 | 0 |  | 1,78 +/- 0,0541 | MP543161 | 3 | 5 | Tumaco | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto La Florida | P2. SALIDA AGUA POTABLE | Determinación de alcalinidad total* | 97,2 | mg CaCO3/L | SM 2320 B Ed.24 2023 | Volumetría | 6,04 | 0 |  | 97,2 +/- 0,702 | MP543161 | 1 | 200 | Tumaco | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto La Florida | P2. SALIDA AGUA POTABLE | Determinación de aluminio* | 0,0241 | mg Al/L | SM 3030B, SM 3113BEd.24 2023 | Absorción Atómica - Horno de Grafito (Electrotérmico) | 0,0100 | 0 |  | 0,0241 +/- 0,00144 | MP543161 | 3 | 0.2 | Tumaco | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto La Florida | P2. SALIDA AGUA POTABLE | Determinación de calcio* | 18,1 | mg Ca/L | SM 3030B, SM 3111B Ed.24 2023 | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | 0,100 | 0 |  | 18,1 +/- 1,03 | MP543161 | 1 | 60 | Tumaco | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto La Florida | P2. SALIDA AGUA POTABLE | Determinación de cloruros* | 30,2 | mg Cl -/L | SM 4500 Cl-B Ed.24 2023 | Volumetría | 9,90 | 0 |  | 30,2 +/- 0,309 | MP543161 | 1 | 250 | Tumaco | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto La Florida | P2. SALIDA AGUA POTABLE | Recuento de coliformes totales* | 0 | UFC/100 mL | SM 9222 J Ed.24 2023 | Filtración por membrana | 1,00 | 0 |  | <1,00 | MP543161 | 15 | 0.001 | Tumaco | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto La Florida | P2. SALIDA AGUA POTABLE | Determinación de color aparente* | 5,00 | UPC | SM 2120 B: Ed. 24 2023 | Comparación visual | 5,00 | 0 |  | 5,00 +/- 0,144 | MP543161 | 6 | 15 | Tumaco | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto La Florida | P2. SALIDA AGUA POTABLE | Determinación de conductividad* | 258 | µS/cm | SM 2510 B,, Ed. 24 2023 | Electrometría | 10,0 | 0 |  | 258 +/- 1,51 | MP543161 | 0 | 1000 | Tumaco | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto La Florida | P2. SALIDA AGUA POTABLE | Determinación de dureza total* | 81,9 | mg CaCO3 /L | SM 2340 C Ed.24 2023 | Volumetría | 5,00 | 0 |  | 81,9 +/- 0,557 | MP543161 | 1 | 300 | Tumaco | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto La Florida | P2. SALIDA AGUA POTABLE | Recuento de Escherichia coli* | 0 | UFC/100 mL | SM 9222 J Ed.24 2023 | Filtración por membrana | 1,00 | 0 |  | <1,00 | MP543161 | 25 | 0.001 | Tumaco | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto La Florida | P2. SALIDA AGUA POTABLE | Determinación de fluoruros* | 0,100 | mg F-/L | SM 4500 F-C Ed.24 2023 | Electrometría | 0,100 | 0 |  | <0,100 | MP543161 | 1 | 1 | Tumaco | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto La Florida | P2. SALIDA AGUA POTABLE | Determinación de fosfatos* | 0,210 | mg PO4/L | SM 4500 P-E Ed.24 2023 | Colorimetría | 0,210 | 0 |  | <0,210 | MP543161 | 1 | 0.5 | Tumaco | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto La Florida | P2. SALIDA AGUA POTABLE | Determinación de hierro total* | 0,200 | mg Fe/L | SM 3030 E, SM 3111 B Ed.24 2023 | Absorción Atómica-Llama Aire Acetileno | 0,200 | 0 |  | <0,200 | MP543161 | 1.5 | 0.3 | Tumaco | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto La Florida | P2. SALIDA AGUA POTABLE | Determinación de magnesio* | 11,1 | mg Mg/L | SM 3030B, SM 3111B Ed.24 2023 | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | 0,0200 | 0 |  | 11,1 +/- 1,08 | MP543161 | 1 | 36 | Tumaco | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto La Florida | P2. SALIDA AGUA POTABLE | Determinación de manganeso* | 0 | mg Mn/L | SM 3030B, SM 3111B Ed.24 2023 | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | 0,100 | 0 |  | <0,100 | MP543161 | 1 | 0.1 | Tumaco | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto La Florida | P2. SALIDA AGUA POTABLE | Determinación de molibdeno* | 0,00500 | mg Mo/L | SM 3030B, SM 3113BEd.24 2023 | Absorción Atómica - Horno de Grafito (Electrotérmico) | 0,00500 | 0 |  | <0,00500 | MP543161 | 1 | 0.07 | Tumaco | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto La Florida | P2. SALIDA AGUA POTABLE | Determinación de nitratos* | 4,43 | mg NO3/L | SM 4500 NO3 D Ed.24 2023 | Electrometría | 4,43 | 0 |  | <4,43 | MP543161 | 1 | 10 | Tumaco | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto La Florida | P2. SALIDA AGUA POTABLE | Determinación de nitritos* | 0,0200 | mg NO2/L | SM 4500 NO2 B Ed.24 2023 | Colorimetría | 0,0200 | 0 |  | <0,0200 | MP543161 | 3 | 0.1 | Tumaco | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto La Florida | P2. SALIDA AGUA POTABLE | Determinación de sulfatos* | 9,39 | mg SO4/L | SM 4500 SO42- E Ed.24 2023 | Espectrofotometria | 5,00 | 0 |  | 9,39 +/- 0,346 | MP543161 | 1 | 250 | Tumaco | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto La Florida | P2. SALIDA AGUA POTABLE | Determinación de turbiedad* | 1,10 | NTU | SM 2130B Ed. 24 2023 | Nefelometría | 1,00 | 0 |  | 1,10 +/- 0,0206 | MP543161 | 15 | 2 | Tumaco | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto La Florida | P2. SALIDA AGUA POTABLE | Determinación de Zinc* | 0,0500 | mg Zn/L | SM 3030B, SM 3111B Ed.24 2023 | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | 0,0500 | 0 |  | <0,0500 | MP543161 | 1 | 3 | Tumaco | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto La Florida | P2. SALIDA AGUA POTABLE | Coliformes Termotolerantes | 0 | UFC/100 mL | SM 9222 J Ed.23 2017 | Filtración por membrana | 1,00 | 0 |  | <1,00 | MP543161 | 0 | 0 | Tumaco | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto La Florida | P3. PUNTO DE RED | Determinación de carbono orgánico total* | 2,19 | mg /L | UNE EN ISO 20236:2018 | Combustión oxidativa catalítica a alta temperatura | 0,900 | 0 |  | 2,19 +/- 0,0666 | MP543162 | 3 | 5 | Tumaco | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto La Florida | P3. PUNTO DE RED | Determinación de alcalinidad total* | 89,6 | mg CaCO3/L | SM 2320 B Ed.24 2023 | Volumetría | 6,04 | 0 |  | 89,6 +/- 0,647 | MP543162 | 1 | 200 | Tumaco | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto La Florida | P3. PUNTO DE RED | Determinación de aluminio* | 0,0251 | mg Al/L | SM 3030B, SM 3113BEd.24 2023 | Absorción Atómica - Horno de Grafito (Electrotérmico) | 0,0100 | 0 |  | 0,0251 +/- 0,00150 | MP543162 | 3 | 0.2 | Tumaco | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto La Florida | P3. PUNTO DE RED | Determinación de calcio* | 13,2 | mg Ca/L | SM 3030B, SM 3111B Ed.24 2023 | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | 0,100 | 0 |  | 13,2 +/- 0,748 | MP543162 | 1 | 60 | Tumaco | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto La Florida | P3. PUNTO DE RED | Determinación de cloruros* | 26,6 | mg Cl -/L | SM 4500 Cl-B Ed.24 2023 | Volumetría | 9,90 | 0 |  | 26,6 +/- 0,272 | MP543162 | 1 | 250 | Tumaco | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto La Florida | P3. PUNTO DE RED | Recuento de coliformes totales* | 0 | UFC/100 mL | SM 9222 J Ed.24 2023 | Filtración por membrana | 1,00 | 0 |  | <1,00 | MP543162 | 15 | 0.001 | Tumaco | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto La Florida | P3. PUNTO DE RED | Determinación de color aparente* | 5,00 | UPC | SM 2120 B: Ed. 24 2023 | Comparación visual | 5,00 | 0 |  | 5,00 +/- 0,144 | MP543162 | 6 | 15 | Tumaco | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto La Florida | P3. PUNTO DE RED | Determinación de conductividad* | 239 | µS/cm | SM 2510 B,, Ed. 24 2023 | Electrometría | 10,0 | 0 |  | 239 +/- 1,40 | MP543162 | 0 | 1000 | Tumaco | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto La Florida | P3. PUNTO DE RED | Determinación de dureza total* | 400 | mg CaCO3 /L | SM 2340 C Ed.24 2023 | Volumetría | 5,00 | 1 |  | >400 | MP543162 | 1 | 300 | Tumaco | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto La Florida | P3. PUNTO DE RED | Recuento de Escherichia coli* | 0 | UFC/100 mL | SM 9222 J Ed.24 2023 | Filtración por membrana | 1,00 | 0 |  | <1,00 | MP543162 | 25 | 0.001 | Tumaco | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto La Florida | P3. PUNTO DE RED | Determinación de fluoruros* | 0,100 | mg F-/L | SM 4500 F-C Ed.24 2023 | Electrometría | 0,100 | 0 |  | <0,100 | MP543162 | 1 | 1 | Tumaco | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto La Florida | P3. PUNTO DE RED | Determinación de fosfatos* | 0,210 | mg PO4/L | SM 4500 P-E Ed.24 2023 | Colorimetría | 0,210 | 0 |  | <0,210 | MP543162 | 1 | 0.5 | Tumaco | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto La Florida | P3. PUNTO DE RED | Determinación de hierro total* | 0,200 | mg Fe/L | SM 3030 E, SM 3111 B Ed.24 2023 | Absorción Atómica-Llama Aire Acetileno | 0,200 | 0 |  | <0,200 | MP543162 | 1.5 | 0.3 | Tumaco | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto La Florida | P3. PUNTO DE RED | Determinación de magnesio* | 11,5 | mg Mg/L | SM 3030B, SM 3111B Ed.24 2023 | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | 0,0200 | 0 |  | 11,5 +/- 1,12 | MP543162 | 1 | 36 | Tumaco | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto La Florida | P3. PUNTO DE RED | Determinación de manganeso* | 0 | mg Mn/L | SM 3030B, SM 3111B Ed.24 2023 | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | 0,100 | 0 |  | <0,100 | MP543162 | 1 | 0.1 | Tumaco | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto La Florida | P3. PUNTO DE RED | Determinación de molibdeno* | 0,00500 | mg Mo/L | SM 3030B, SM 3113BEd.24 2023 | Absorción Atómica - Horno de Grafito (Electrotérmico) | 0,00500 | 0 |  | <0,00500 | MP543162 | 1 | 0.07 | Tumaco | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto La Florida | P3. PUNTO DE RED | Determinación de nitratos* | 4,43 | mg NO3/L | SM 4500 NO3 D Ed.24 2023 | Electrometría | 4,43 | 0 |  | <4,43 | MP543162 | 1 | 10 | Tumaco | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto La Florida | P3. PUNTO DE RED | Determinación de nitritos* | 0,0200 | mg NO2/L | SM 4500 NO2 B Ed.24 2023 | Colorimetría | 0,0200 | 0 |  | <0,0200 | MP543162 | 3 | 0.1 | Tumaco | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto La Florida | P3. PUNTO DE RED | Determinación de sulfatos* | 8,94 | mg SO4/L | SM 4500 SO42- E Ed.24 2023 | Espectrofotometria | 5,00 | 0 |  | 8,94 +/- 0,329 | MP543162 | 1 | 250 | Tumaco | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto La Florida | P3. PUNTO DE RED | Determinación de turbiedad* | 1,00 | NTU | SM 2130B Ed. 24 2023 | Nefelometría | 1,00 | 0 |  | <1,00 | MP543162 | 15 | 2 | Tumaco | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto La Florida | P3. PUNTO DE RED | Determinación de Zinc* | 0,0500 | mg Zn/L | SM 3030B, SM 3111B Ed.24 2023 | Absorción Atómica - Llama directa Aire Acetileno | 0,0500 | 0 |  | <0,0500 | MP543162 | 1 | 3 | Tumaco | Septiembre
2025-09-01 | Aeropuerto La Florida | P3. PUNTO DE RED | Coliformes Termotolerantes | 0 | UFC/100 mL | SM 9222 J Ed.23 2017 | Filtración por membrana | 1,00 | 0 |  | <1,00 | MP543162 | 0 | 0 | Tumaco | Septiembre